[image: image3.jpg]PROLINE

Proline Systems GmbH « Kratzenburger LandstraB3e | [-15 < Industriegebiet Hellerwald ¢ 56154 Boppard — Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 « Fax +49 (0) 67 42/80 16-40 * E-Mail technik@proline-systems.com ¢ Internet www.proline-systems.com




[image: image1.jpg]PROLINE

Proline Systems GmbH « Kratzenburger LandstraB3e | [-15 < Industriegebiet Hellerwald ¢ 56154 Boppard — Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 « Fax +49 (0) 67 42/80 16-40 * E-Mail technik@proline-systems.com ¢ Internet www.proline-systems.com



[image: image2.jpg]PROLINE

Proline Systems GmbH -« Kratzenburger Landstra3e | [-15 < Industriegebiet Hellerwald 56154 Boppard — Deutschland
Tel. +49 (0) 67 42/80 16-0 » Fax +49 (0) 67 42/80 16-40 = E-Mail technik@proline-systems.com * Internet www.proline-systems.com





[image: image3.jpg]
Ausschreibungstext „Leistungsbeschreibung Einzelposition“ für

PROFOLIO Wannendichtband:

Menge
Einh.


…….
lfm
PROFOLIO Wannendichtband
Als Anschlussdichtung (aus querelastischem Trilaminat beidseitig vlieskaschiert plus selbstklebendem PE-Schalldämmstreifen sowie Stiften aus Butylkautschukmasse zur Anformung gerundeter Ecken der Andichtfläche zu einem rechten Winkel)
liefern und unter Berücksichtigung der Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des Herstellers fachgerecht zwischen Einbauteil und aufgehenden Wänden einbauen. 

Hersteller:



Proline Systems GmbH

Art.-Nr.:



…………
Material:



.………..  € /m/Stk

Lohn:




………… € /m/Stk

Einheitspreis: 



………… € /m/Stk

Gesamtpreis: _______,___€
PROFOLIO Wannendichtband


Einseitig selbstklebendes Anschlussdichtband mit Schallschutzstreifen und Butylknetmasse zum Andichten bei Verbundabdichtungen








1

